|  |  |
| --- | --- |
| https://complex-maf.ru/assets/cache/images/km-2015-novaya-produkcziya/detskij-igrovyie-formyi/domiki-i-besedki/km-6.20-besedka-so-schetami-iz-vlagostojkoj-fanery/381x340-km-6.20-besedka-so-schetami-iz-vlagostojkoj-fanery-1.d70.jpg | КМ-6.20 |
| **Длина, мм:**  2400  **Ширина, мм:**  1200  **Высота, мм:**  1600  **Зона безопасности, мм:**  4400х3200 |
| БЕСЕДКА СО СЧЁТАМИ |
| Домик предназначен для активного отдыха детей. Детское игровое оборудование состоит из домика с лавочками, крыши, счёт и пола.  **Домик**  Крыша, боковины, лавочки изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ-3916.1-2018 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Счёты выполнены из пластиковых косточек, которые повешены на металлические трубы диаметром 18 мм ГОСТ 10704-91 с толщиной стенки 1,5 мм. Трубы вставляются в пазы в пластины выполненные из ламинированной Фанеры ФОБ – F/W ГОСТ 53920-2010 толщиной 24 мм. Пластины крепятся к опорам с помощью шурупов-глухарей диаметром 8 мм, длиной 60 мм.  **Пол**  Пол изготовлен из ламинированной Фанеры ФОБ – F/W ГОСТ 53920-2010 толщиной 18 мм. Высота пола равняется 100 мм. Пол крепится к опорам с помощью шурупов-глухарей диаметром 8 мм, длиной 60 мм. Опоры изготовлены из клееного деревянного бруса 80х80 сосновой породы сорта АА с закругленными углами. Материалом служит прошедшая предварительную обработку сосна, покрытая водоотталкивающим и УФ стойким акриловым пропиточным антисептическим лаком для дерева ТУ 2313-005-32998388-2011. По краям опоры оканчиваются металлическими подпятниками, выполненными из неравнополочного оцинкованного уголка 40х70х3.  **Материалы** Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.  **Монтаж** Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 400 мм. в количестве - 6 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. | |